## Sheet1
Current Test 1 |  | This used a simple measurement function. |  |  |  |  | Voltage Test 1
W | A | Raw avg | Raw rms |  |  |  | Voltage | Raw avg | Raw rms |  | Vin to ADC | expected Vin | difference
0 | 0 | 503 | 228 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.5 | 0.06 | 503 | 228 |  |  |  | 95.7 | 258 | 155 |  | 0.83145 | 0.66685 | 0.1646
40 | 0.34 | 503 | 185 |  |  |  | 118.6 | 330 | 153 |  | 1.0635 | 0.8769 | 0.18657
60 | 0.49 | 503 | 178 |  |  |  | 129.6 | 348 | 153 |  | 1.1215 | 0.9778 | 0.14368
150 | 1.27 | 503 | 169
200 | 1.71 | 503 | 167
[9 empty] | expected Raw Value from V |  |  | difference
Using Equation Derived from Data Sheets
Current Test 2 |  | The Amperage measurement function was adjusted | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | to account for the Hall Effect sensor having a 0 value of 503. | [7 empty] | 206.9256 |  | 51.0744
W | A | Raw avg | Raw rms |  | Zero Adjusted avg | Zero Adjusted rms |  |  |  | 272.1058 |  | 57.8942
0 | 0 | 3 | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 303.415 |  | 44.585
7.5 | 0.06 | 4 | 10 |  | 1 | 0
40 | 0.34 | 8 | 12 |  | 5 | 2 |  |  | expected V from Raw avg |  |  | difference
60 | 0.49 | 10 | 14 |  | 7 | 4 |  |  | Using Equation Derived from Data Sheets
150 | 1.27 | 22 | 26 |  | 19 | 16 |  |  |  | 23 |  | 23
200 | 1.71 | 30 | 34 |  | 27 | 24 |  |  |  | 113.6442 |  | 17.9442
[10 empty] | 138.9402 |  | 20.3402
|  |  |  | Linear avg Equation | [5 empty] | 145.2642 |  | 15.6642
1 Division = 0.68 A
|  |  |  | 0 | [6 empty] | Adjusted Voltage equation
|  |  |  | 0.068 | [6 empty] | ((3.3*(K3)/1024)*4.74+1)*23 -20
|  |  |  | 0.34 | [6 empty] | 3
|  |  |  | 0.476 | [6 empty] | 93.6442
|  |  |  | 1.292 | [6 empty] | 118.9402
|  |  |  | 1.836 | [6 empty] | 125.2642